| SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ BỆNH VIỆN YHCT VÀ PHCN NAM QUẢNG TRỊ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /TM-BV | Quảng Trị, ngày 04 tháng 8 năm 2025 |

THƯ MỜI BÁO GIÁ

# Gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống mạng nội bộ (LAN) và hệ thống Camera

# của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam

# Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công lắp đặt hệ thống mạng nội bộ (LAN) và hệ thống Camera của Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị  với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị. Địa chỉ: Hòa Lý Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà: Trần Thị Phượng - Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị.

- Số điện thoại: 0917550357

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch- Điều dưỡng và Công tác xã hội – Khu nhà B - Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị. Địa chỉ: Hòa Lý Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

- Nhận qua Email theo địa chỉ: bvyhctphcnqt.syt@quangtri.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 05 tháng 8 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 11 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày nhận được báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hệ thống:

| STT | Danh mục | Tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan đến kỹ thuật | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Router Mikrotik RB1100AHx4 | - Trang bị 13 cổng Gigabit Ethernet, có thể cấu hình tối đa lên đến 10 WAN. - Trang bị CPU Annapurna Alpine AL21400 Cortex A15 CPU (4-cores, 1.4GHz per core), 1GB RAM. - Hỗ trợ PoE out (Cổng port 13) Passive PoE. - Thông lượng tối đa lên đến 7.5Gbit. - Hỗ trợ IPsec hardware acceleration (lên tới 2.2Gbps với AES128). - Thiết bị dạng rackmount, kích thước 1U có tai gắn tủ rack đi kèm. - Thiết bị có cổng nối tiếp RS232 và bộ nguồn dự phòng kép (với nguồn viễn thông -48VDC và hỗ trợ 802.3at/af). - Hỗ trợ Load Balancing với 8 phương pháp cân bằng tải khác nhau. - Xuất xứ: Latvia | Cái | 1 |
| 2 | Thiết bị mạng Switch 24 cổng RUIJIE RG-NBS5100-24GT4SFP | - 24 cổng 10/100/1000BASE-T. - 4 cổng SFP+ 10Gbps BASE-X. - Tốc độ chuyển mạch: 336Gbps, 51Mpps. - MAC: 16K, VLAN: 4094. - Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection. - Tính năng Layer 3: Static routing, QoS, Aggregation port, DHCP server,… - Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation. - Dễ dàng quản lý và cấu hình qua Ruijie cloud. - Tích hợp Web management. - Hỗ trợ IEEE802.1Q VLAN, bảo mật giữa các nhóm thiết bị. - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 1 |
| 3 | Thiết bị mạng Switch Ruijie RG-NBS3100-24GT4SFP-V2 Layer 2 | - Cổng 24 cổng 10/100/1000BASE-T; 4 cổng SFP BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 56Gbps Tốc độ chuyển gói tin: 41.76Mpps MAC: 8K, VLAN: 4094 Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 1 |
| 4 | Thiết bị mạng Switch Ruijie RG-NBS3100-8GT2SFP Layer 2 | - Cổng 8 cổng 10/100/1000BASE-T; 2 cổng SFP 1000BASE-X - Tốc độ chuyển mạch: 20Gbps - Tốc độ chuyển gói tin: 14.88Mpps - MAC: 8K, VLAN: 4094 - Tính năng Layer 2: port mirroring, loop protection, cable detection - Tính năng bảo mật: broadcast storm suppression, port speed limit, port isolation - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 1 |
| 5 | Module quang SFP RUIJIE MINI-GBIC-LX-SM1310 | Ethernet GE Long wavelenght 1000Base-LX. - Connector Type: LC. - Wavelength: 1310 nm. - Maximum Cabling Distance: 10km. - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 8 |
| 6 | Thiết bị phát Wifi | Thiết bị phát Wifi RUIJIE RG-RAP2200E + Nguồn POE | Cái | 3 |
| 7 | Đầu ghi hình camera 16 kênh KBvision | - Đầu ghi hình IP 16 kênh. - Hỗ trợ 1 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB. - Cổng giao tiếp hỗ trợ: USB, HDMI, VGA 10/100/1000Mbps Ethernet port. - Hỗ trợ chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264. - Băng thông đầu vào max 144Mbps. - Hỗ trợ camera độ phân giải 12MP. - Hỗ trợ chuẩn tương thích ONVIF. - Hỗ trợ các tính năng AI của camera: Perimeter Protection, SMD. - Bảo hành: 12 tháng. | Cái | 01 |
| 8 | Camera IP 2.0Mp KBVision | - Camera IP cố định trong nhà 2MP - Hỗ trợ chuẩn nén: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, H.264B, H.264H. - Tầm xa hồng ngoại ≥30m. - Góc quan sát ≥ 102°. - Hỗ trợ: DWDR, BLC, HLC, 3D NR. - Hỗ trợ: Motion detection, Video tampering, Network disconnection, IP conflict, Illegal access. - Hỗ trợ nguồn cấp Poe. - Chống bụi nước IP67. - Bảo hành: 12 tháng. | Cái | 10 |
| 9 | Nguồn POE | Nguồn POE 12v cấp cho Camera - Bảo hành 12 tháng | Cái | 10 |
| 10 | Ổ cứng Western Digital 4TB | Ổ cứng Western Digital 4TB (chuyên dùng cho Camera) - Bảo hành 24 tháng | Cái | 1 |
| 11 | Dây mạng CAT 6 Aptek | Dây mạng CAT 6 Aptek (chuyên dùng cho Camera) - Xuất xứ: Trung Quốc | Mét | 300 |
| 12 | Dây nhảy qnang Singlemode SC-LC | - Chiều dài 3m. - Đầu kết nối SC-LC. - Xuất xứ: Trung Quốc | Sợi | 4 |
| 13 | Hạt Mạng RJ45 | Hạt Mạng RJ45 Cat6 AMP Cat 6 (COMMSCOPE) - Đạt chuẩn 10/100/1000 Mbps. - Phù hợp cho cáp mạng kích cỡ 23-26AWG. - Chất lượng nhựa cao cấp, đẹp và bền. - Xuất xứ: Trung Quốc | Hạt | 120 |
| 14 | Bộ Outlet 1 port | Bộ Outlet 1 port (NHÂN + ĐẾ + MẮT) Nhân AMP Cat 6 Gồm: 1 mặt nạ, 1 hạt nhân mạng CAT 6, 1 đế - Xuất xứ: Trung Quốc | Bộ | 16 |
| 15 | Cáp mạng AMP Cat 6 (COMMSCOPE) chính hãng | - Cat 6, hỗ trợ IEEE 802.3ab. - Băng thông 600 MHz. - Dây dẫn bằng đồng, đường kính lõi 23 AWG. 4 cặp UTP. - Vỏ bọc cách điện: Polyethylene - Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C - Xuất xứ: Trung Quốc | Mét | 956 |
| 16 | Cáp quang Single mode 4Fo | - Sợi quang tiêu chuẩn G652.D - Ống đệm lỏng nhồi dầu chứa 4 sợi quang (4Fo) - Sợi chống thấm quấn quanh FRP - Xuất xứ: Việt Nam | Mét | 270 |
| 17 | Hộp phối quang ODF 4Fo | - Hộp phối quang 4FO hoặc ODF 4fo, hôp phối quang 4 sợi - Hộp vỏ nhựa, gắn phù hợp tất cả các đầu Adapter ST, SC, LC, FC .... - Hộp có 3 chức năng sử dụng: Hàn nối trực tiếp, dự phòng và phân phối cáp quang - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 2 |
| 18 | Hộp phối quang ODF 12Fo | - Hộp phối quang 12FO hoặc ODF 12fo, hôp phối quang 48sợi - Hộp vỏ nhựa, gắn phù hợp tất cả các đầu Adapter ST, SC, LC, FC .... - Hộp có 3 chức năng sử dụng: Hàn nối trực tiếp, dự phòng và phân phối cáp quang - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 1 |
| 19 | Thanh đấu nối mạng Patch panel CAT6 24 cổng AMP | Thanh đấu nối mạng Patch panel CAT6 24 cổng AMP - Xuất xứ: Trung Quốc | Cái | 1 |
| 20 | Tủ rack 20U-D600c | - Kích thước thực: H975xW600xD600mm ( Chiều cao chưa tính bánh xe ) - Kiểu dáng : Dạng đứng 4 bánh xe + cố định - Hệ thống cửa: 2 cửa trước và sau dạng lưới đột lổ tổ ong có khóa, 2 hông đột lổ OVAL. - Tiêu chuẩn: thiết kế theo tiêu chuẩn EIARS-310, DIN41494, IEC297, EID-310-D - Vật liệu thép: thép CT3 vỏ tủ 1.2-1.5mm - Thanh tiêu chuẩn 1.5-2.0mm - Xuất xứ: Việt Nam | Cái | 1 |
| 21 | Tủ kỷ thuật | Tủ kỷ thuật kích thước 50x60x18 - Xuất xứ: Việt nam | Cái | 1 |
| 22 | Nẹp điện 30X14mm (LIHHAN - NV3F) | - Chât liệu: Nhựa PVC - Kích thước 30x14mm - Xuất xứ: Việt Nam | Mét | 437 |
| 23 | Vật tư phụ lắp | Vật tư phụ lắp Vít nỡ, xi măng trắng, băng keo điện, đinh đóng bê tông,… | HT | 1 |
| 24 | Nhân công bao gồm: | Nhân công thi công cáp quang; hàn nối ODF; đo suy hao tính hiệu Cài đặt; cấu hình hệ thống đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện | Công | 60 |

2. Địa điểm cung cấp: Vận chuyển, lắp đặt tại Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị. Địa chỉ: Hòa Lý Hải, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá hàng hóa theo yêu cầu nêu trên.

Yêu cầu báo giá được đăng tải trên website của Bệnh viện Y  học cổ truyền và Phục hồi chức năng Nam Quảng Trị (https://yhctvaphcnquangtri.vn/)

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: KT, KH. | GIÁM ĐỐC Lê Thị Liễu |
| --- | --- |